产品描述

  感应触摸：采用接近感应技术（与苹果手机触摸键盘技术相同）；

  背光指示：LED背光触摸式按键实现开关控制，灯位指示一目了然，符

合国际潮流，方便夜间操作；

  专利设计：设计新颖，操作方便简单；

  方便组合：可根据客户需求改变操作界面和标示；

  布线简单：强电/弱电可选,可与客控系统对接；

  应用广泛：适合家居、办公室、星级酒店场所内之装潢设计；

  国际认证：产品通过欧盟ＣＥ认证，安全稳定有保障

规格参数

· 使用寿命：触摸屏无须考虑使用寿命，继电器使用20万次
· 外形尺寸：88*86*36mm
· 工作电压：AC220V / DC12V
· 待机电流：≤0.001W;
· 额定功率：800W
· 最大控制路数：4路
· 安装尺寸：86*86（适用86底盒）
· 工作温度：-10℃--60℃，相对湿度0~ 95%；
· 工作频率：常规备货345MHz
· 无线遥控距离：空旷≥30米
· 外壳材质：采用ABS阻燃材料。