产品功能特点
1、专用卡类别设计  
       只能通过插入专用卡片才能达到取电，实现同一张卡实现开门和取电。
2、发光LED指示设计  　
      发光LED指示灯设计，符合现代酒店潮流并方便客人夜间操作。
3、延时断电设计 　
     当客人离开房间时，取出开门卡后，客房总电源即可自动延时15秒内断开，人性化方更客人的同时亦能使用电更安全。

智能取电给酒店开关带来的效益

智能取电开关给酒店带来的经济效益
酒店采用开关取电，客人离开房间时，取走开门卡(客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门)，节电开关延迟 20 秒内后自动切断酒店的电源，既可给酒店带来直接的经济效益(节省大笔电费)，延长客房电器寿命，提升客房用电安全系数，又能有效地达到酒店节能，投资最少的成本，达到酒店“节能减排”的效果。

按一般标准客房的电器配置
左右床头灯25~40W*2          镜前灯20W           落地灯25~40W
电视120W                    台灯25~40W          廊灯25W
分体空调1000W               功率共约：1300W＝1.3KW
按这个功率计算，如果酒店有房间100间，每度电0.9元，每个房间平均每天只要省电1小时，那么采用ABLE专用插卡节电开关后，酒店每年可节省电费：1.3千瓦×100个房间×1小时/每天×365天×0.9元/每度电＝42,705元。

酒店客房用电安全
如果客人没有关闭酒店的电器就外出，服务员又没有注意到客人的外出，酒店的电器便长期工作，电器的长期工作会引致电器本身的发热，如果电器发热过于厉害，就会降低电器寿命或烧坏电器，甚至引发火警。

产品标准及认证
本产品是根据国际GB16915.1-2003、GB16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合CE、FCC认证要求。

技术参数
工作电压：50/60Hz  190—240VAC  (其他电压可订做)
最大负载电流：30A
最大负载功率：6600W
静态工作功率：1W
延时断电时间：10—20秒
未工作状态：指示灯为蓝色
使用寿命：继电器触点在220V满负载时，寿命大于10万次
工作温度：-10℃--60℃
工作湿度：50℃ 10—95%RH
外型尺寸：W86mm*H86mm*D35mm
外壳材料：进口防火阻燃PC塑料 
外壳颜色：高级瓷白，酒店根据装修风格可选用银色或香槟金色