海泰克人机界面PWS6000

- 型号为PWS6300\PWS6400\ PWS6500\ PWS6560\ PWS6600\ PWS6620\ PWS5610\ PWS6710\ PWS6800\ PWS6A00

- 屏幕尺寸有3"、4.7"、5.7"、7.5"、10.4"

- 显示色彩：16灰阶、256色、64k色

- 按键或触摸屏

- 串口COM1、 COM2、 COM3，USB口、网口（可选）

- 背光灯寿命在20000--60000小时

- 触碰次数在100万次以上

- 操作温度：0--50℃

- 保存温度：-20--60℃

- 支持与100多种以PLC及控制器通讯

- 支持Modbus等7种开放的协议

- 支持客制化驱动程序